Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

Znak sprawy :  TKE/8/2021

Dotyczy: Zapytania ofertowego w sprawie „Dostawy i  montażu monitoringu CCTV (monitoring dozorowy) w budynkach 2 i 3 ,  Domu Studenta nr 2 w Białymstoku, ul. Waszyngtona 23”.

Wyjaśnienia ogólne:

Zmawiający wymaga zastosowania kamer kopułkowych z podstawami systemowymi.

Kamery należy skonfigurować (ustawić) do rejestracji obrazu w układzie pionowym (tryb korytarzowy).

Zalecane jest ustawienie kamer przeciwstawnie w okolicach wejścia z holu windowego (od środka korytarza na zewnątrz w kierunku okien). Dopuszczalne jest zainstalowanie kamer nad okami w szczytach korytarzy.

Zamawiający dopuszcza obniżenie szybkością zapisu obrazu 15-20 klatek/sek.

Pytania oferenta z dnia 22.032021 r. :

- W obecnym czasie gdy różnica między kamerami z obiektywem stałym np. 2,8 mm, 3,6mm,4mm,6mm itd.  dobieranym w zależności od potrzeb a obiektywem motor zoom jest znikoma a ustawianie jest czasochłonne i mało precyzyjne , producenci        zaprzestali produkcji kamer z obiektywami np. 2,8-12mm ustawianymi ręcznie. Generalnie kamerę ustawiamy raz więc nie ma sensu  przepłacać, chyba ze chcemy wykorzystywać motor zoom wtedy wydatek jak najbardziej trafny.

Proszę podać czy kamery mają być z obiektywem stałym , regulowanym ręcznie w     jakim zakresie czy kamery z obiektywem motor zoom ?.

Odp.: Zamawiający wymaga montażu kamer z obiektywem o stałej ogniskowej dobranej wg potrzeb wynikających z proponowanej przez oferenta lokalizacji kamer .

- Proszę o podanie jakiej rozdzielczości mają być monitory full HD czyli 2Mpix  czy 4K czyli 8Mpix. Nadmieniam ze na monitorze fullHD nie wyświetlimy kamery 4Mpix w pełnej rozdzielczości.

Odp.: Dwa monitory o rozdzielczości FULL HD , przekątna ekranu ok 80 cm.

Andrzej Zajczuk

Kierownik Działu Konserwacji i Eksploatacji  UMB

andrzej.zajczuk@umb.edu.pl  , tel. 502472715