UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok

Dział Zamówień Publicznych

tel. 85 748 57 39, 748 56 25, 748 56 26, 748 56 40, 748 55 39,  fax 85 748 56 27

e-mail: zampubl@umb.edu.pl

AZP.25.1.24.2021                  		  		                                   Białystok, 25.08.2021  r.

WYJAŚNIENIA  I   ZMIANA  TREŚCI  ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWY Z DZIEDZINY NAUKI

- Zamawiający informuje, iż wpłynęły pytania do treści ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWY Z DZIEDZINY NAUKI na sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 25 części, zwane dalej ,,Zaproszeniem”. Zamawiający publikuje treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

1.	Dot. formularz cenowy, cz. 8- Roche BC: prosimy o usunięcie poz. 58. Transcriptor High Fidelity cDNA Synthesis Kit oraz 166. TeloTAGGG™ Telomere Length Assay - produkty wycofane z produkcji.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa pozycję nr 58 oraz 166.

2.	Dot. formularz cenowy, cz. 8- Roche BC: czy w związku z wycofaniem produktu z poz. 23. HDL-C Gen.3, cobas c, Integra, pakowanego po 200 testów i zaproponowaniem produktu zamiennego, pakowanego po 350 testów, Zamawiający dopuszcza zmianę zawartości komórki J.m. / wielkość opakowania na 350 testów?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia wielkość op. na 350 testów.

3.	Dot. formularz cenowy, cz. 8- Roche BC: czy w związku z wycofaniem produktu z poz. 169. CRP LX, 300TESTS, COBAS C, INTEGRA, pakowanego po 300 testów i zaproponowaniem produktu zamiennego, pakowanego po 250 testów, Zamawiający dopuszcza zmianę zawartości komórki J.m. / wielkość opakowania na 250 testów?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia wielkość op. na 350 testów.

4.	Dot. formularz cenowy, cz. 8- Roche BC: czy w związku ze zmianą generacji odczynnika do poz. 169. CRP LX, 300TESTS, COBAS C, INTEGRA oraz faktem, że zamiennik poz.169 konfekcjonowany jest obecnie po 250 testów, Zamawiający wymaga przeliczenia zapotrzebowania tak, by pokryć pełne zapotrzebowanie (300 testów) – tj. 2 opakowania produktu zamiennego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy 1 op.

- Zamawiający zmienia treść Zaproszenia j.n.:

- Zamawiający wprowadza nową obowiązującą tabelę opisu przedmiotu zamówienia -formularz cenowy (załącznik nr 2) w części nr: 8.

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

- Pozostałe zapisy Zaproszenia pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB

mgr Konrad Raczkowski

……….................................