Białystok, dnia 13.10.2022 r.

Znak postępowania: TZ.220.16.2022.ZO.25

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

Dotyczy: „Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzenia i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem i gwarancją Fantom BLS dziecka wraz głową do udrażniania dróg oddechowych nadgłośniowo.

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu  II. Głowa do udrażniania dróg oddechowych nadgłośniowo. Umożliwi to złożenie się większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w OPZ mając na uwadze fakt, aby jeden oferent całościowo zrealizował jedno zamówienie urządzeń kompatybilnych ze sobą. Wydzielenie osobnych pakietów stanowi zagrożenie braku kompatybilności poszczególnych elementów.

Pytanie 2 dotyczące I. Fantom BLS dziecka – 1 zestaw

nieposiadający:

- monitorowania prawidłowego miejsce ułożenia rąk podczas uciśnięć klatki piersiowej

- torby transportowej służącej jako mata szkoleniowa

- wymiennej skóry twarzy;

lecz w zamian posiadający następujące funkcjonalności:

- całościowo wymienne drogi oddechowe umożliwiają higieniczne wykonywanie wentylacji

- pomiar tętna na tętnicach: szyjnej, udowej i ramiennej

- dostęp do żyły udowej

- przeprowadzanie iniekcji domięśniowej (mięsień naramienny i czworogłowy),

przy spełnieniu pozostałych funkcjonalności wymaganych przez Zamawiającego. Dopuszczenie proponowanego rozwiązania pozwoli na złożenie się większej ilości oferentów, co przełoży się na bardziej korzystne ceny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w OPZ. Oczekiwane elementy są niezbędne do prowadzenia  celów szkoleniowych. Nie jesteśmy zainteresowani zaproponowanymi zmianami funkcjonalności (nie są przydatne do szkoleń na pewnych kierunkach (np. Zdrowie Publiczne, Dietetyka, Fizjoterapia)).

Pytanie nr 3 – dotyczy terminy realizacji

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu dostawy do 56 dni. Prośbę swoją motywujemy tym, iż producent produktów spełniających opisane przez Zamawiającego parametry posiada magazyn poza granicami kraju co znacznie wydłuża czas potrzebny na realizacje dostawy oraz ze względu na zakłócenia w międzynarodowym łańcuchu dostaw.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w OPZ. W związku rozpoczęciem roku akademickiego Zamawiający nie chce zaburzać terminu dostawy, którego przedłużenie uniemożliwi przeprowadzenie zaplanowanych szkoleń.