## Arkusz1
CZĘŚĆ 1 | [7 empty] | TZ.220.19.2023.ZO.3 |  | Załącznik Nr 1
Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo - badawczych. | [7 empty] | Dane oferenta (Nazwa, Adres, NIP)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Lp | Nazwa | Producent | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Producent oferowanego produktu | nr katalogowy oferowanego produktu*
1 | Łaźnia wodna z pojemnikam ze stali nierdzewnej o pojemność minimum 5,5L, o wymiarach [mm] nie wiekszych niż 300x151x150. Wyposażona w wyświetlacz LED informujący o aktualnej temperaturze pracy, temperaturze zadanej oraz mierzonej z rozdzielczością nie gorszą niż 0,1°C. Zakres płynnej regulacji temperatury nie gorszy niż +10 do +62 °C. Dokładność stabilizacji temperatury w objętości wody ≤ 0,2°C. Czas nagrzewania do temp. 56°C nie dłuższy niż 20min. Średni pobór mocy nie większy niż 100W. Maksymalny pobór mocy nie większy niż 1000W. System alarmowy informujący o uszkodzeniu czujnika temperatury, niskim poziomie wody z jednoczesną blokadą grzania. |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Razem wartość brutto | [6 empty] | 0
UWAGI
Płatność zostanie dokonana na konto Sprzedającego, które znajduje się na białej liście |  |  |  |  | Nr konta:………………………………………………………………
Termin lub okres wykonania zamówienia wynosi: do 21 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi: nie mniej niż 24 miesięce
Sprzedający zapłaci odsetki w wysokości 0,1% wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą za każdy dzień opóźnienia.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art.13 RODO zamieszczoną na stronie : www.zamówienia.umb.edu.pl
Kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy