UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok

Dział Zaopatrzenia

tel. 85 748 57 15

Nr sprawy: Zapytanie ofertowe TZ.220.18.2023.ZO.1	              Białystok, dnia 08.09.2023 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem regulacji prędkości 300-6700 rpm ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wirówkę z możliwością ustawiania czasu w zakresie 10 sekund – 99h 59min 59s

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wirówkę posiadającą możliwość zaprogramowania 99 programów bez opcja zabezpieczenia hasłem?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w tryb wygaszania ekranu / stand-by po naciśnięciu przycisku?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wirówkę wyposażona w 1 tryb ekranu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zliczanie czasu jedynie rosnąco?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wadze 40 kg?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne 340 x 390 x 510 mm (wys x szer x głęb ) ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.