## Arkusz1
CZĘŚĆ 1 | [7 empty] | TZ.220.19.2023.ZO.4 |  | Załącznik Nr 1
Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo - badawczych. | [7 empty] | Dane oferenta (Nazwa, Adres, NIP)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Lp | Nazwa | Producent | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Producent oferowanego produktu | nr katalogowy oferowanego produktu*
1 | Szafa chłodniczo- mroźnicza, dwukomorowa- jedna komora służąca chłodzeniu w zakresie nie gorszym niż +2°Cdo +10°C, a druga mrożeniu z możliwością regulacji w zakresie nie gorszym niż -18°Cdo -30°C, o wymiarach zewnętrznych [mm] nie większych niż szer.: 750x gł. 900 x wys. 2050. Pojemność minimum 2x330l. Zmiana nastawy temperatury o skoku nie większym niż 0,1K. Wyposażona w elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem; drzwi pełne z wymienną uszczelką, zamykane na zamek mechaniczny; minimum 4 regulowane półki powlekane z drutu; otwór walidacyjny, 4 koła z czego dwa z hamulcem; dodatkowe nogi do poziomowania oraz uchwyty na plecach umożliwiające łatwy chwyt podczas transportu. Korpus lakierowany na biało. Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. System alarmowy dźwiękowy i wizualny przekroczenia wysokiej i niskiej temperatury, otwartych drzwiach, zabrudzonym skraplaczu, uszkodzeniu czujnika temperatury. Funkcje minimum: automatyczne odszranianie; automatyczne odparowanie kondensatu; chłodzenie dynamiczne; system przeciwzamrożeniowy; Agregat chłodniczy zamontowany w górnej części urządzenia. |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Razem wartość brutto | [6 empty] | 0
UWAGI
Płatność zostanie dokonana na konto Sprzedającego, które znajduje się na białej liście |  |  |  |  | Nr konta:………………………………………………………………
Termin lub okres wykonania zamówienia wynosi: do 21 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi: nie mniej niż 24 miesięce
Sprzedający zapłaci odsetki w wysokości 0,1% wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą za każdy dzień opóźnienia.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art.13 RODO zamieszczoną na stronie : www.zamówienia.umb.edu.pl
Kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy