UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok

Dział Zaopatrzenia

tel. 85 748 58 54

Nr sprawy: Zapytanie ofertowe TZ.220.13.2023.ZO.9	              Białystok, dnia 05.10.2023 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

- Czy zamawiający dopuszcza moc znamionową 2400w?
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy OWSO.

W związku z ograniczaniem kosztów eksploatacji, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o większej mocy niż 2000W.

- Czy zamawiający dopuszcza zbiornik na wodę 4,5l?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy OWSO.

Zamawiający wymaga zbiornika nie mniejszego niż 6L.