UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok

Dział Zaopatrzenia

tel. 85 748 58 54

Nr sprawy: Zapytanie ofertowe TZ.220.13.2023.ZO.7	              Białystok, dnia 05.10.2023 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Pytanie 1 – dotyczy Załącznik nr 1 - Formularz Cenowy – Rok Produkcji

Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę urządzenia, które pochodzi z bieżącej produkcji, nie starsze niż z 2022 r.?

Odpowiedź: Tak, zamawiający zaakceptuje wyżej wymienione urządzenie.

Pytanie 2 – dotyczy Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia, Pkt. 1 – Wymagania Techniczne, Użytkowe i Funkcjonalne, ust. 7

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie, w którym zakres regulacji temperatury wynosi od RT do max. 99°C?

Odpowiedź: Tak, zamawiający zaakceptuje takie urządzenie.

Pytanie 3 – dotyczy Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia, Pkt. 1 – Wymagania Techniczne, Użytkowe i Funkcjonalne, ust. 15

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie, którego zasilanie wynosi 110-240 V AC, 50-60 Hz?

Odpowiedź: Tak, zamawiający zaakceptuje takie urządzenie.

Pytanie 4 – dotyczy Załącznik nr 5 - Warunki Gwarancji, Rękojmi i Serwisu Gwarancyjnego, ust. 6)

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie urządzenia, dla którego zgodnie z zaleceniem producenta nie jest wymagany przegląd zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym?

Odpowiedź: Tak, zamawiający zaakceptuje takie urządzenie.

Pytanie 5 – dotyczy Załącznik nr 5 - Warunki Gwarancji, Rękojmi i Serwisu Gwarancyjnego, ust. 11)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na usunięcie awarii w okresie gwarancji do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na usunięcie awarii w okresie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.

Pytanie 6 – dotyczy Załącznik nr 5 - Warunki Gwarancji, Rękojmi i Serwisu Gwarancyjnego, ust. 13)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na wymianę podzespołu na nowy w okresie

gwarancji do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia czwartej awarii?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu na wymianę podzespołu na nowy w okresie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.

Pytanie 7 – dotyczy Załącznik nr 5 - Warunki Gwarancji, Rękojmi i Serwisu Gwarancyjnego, ust. 17)

Bardzo prosimy o skrócenie wymaganego okresu dostępności części zamiennych do 5 lat. Nasza prośba podyktowana warunkami sprzedaży, które oferują producenci urządzeń. Wymóg postawiony przez Zamawiającego dalece wykracza poza standardy rynkowe i uniemożliwia potencjalnym oferentom udział w postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie wymaganego okresu dostępności części zamiennych do 5 lat.

Pytanie 8 – dotyczy Załącznik nr 6 - Procedura Dostaw i Odbiorów Urządzeń, pkt 2, ust 5c)

Czy w przypadku kiedy urządzenie nie posiada paszportu technicznego Zamawiający może udostępnić wykonawcy swój wzór paszportu, który następnie zostanie wypełniony przez personel wykonawcy odpowiednimi wpisami?

Odpowiedź: Zamawiający nie może udostępnić swojego paszportu technicznego, gdyż nie posiada własnego wzoru takiego dokumentu. Wszystkie paszporty techniczne, które posiada zamawiający zostały dostarczone przez dostawców urządzeń.

MODYFIKACJA

- Załącznik nr 2, pkt 1, ust. 3), 5);

- Załącznik nr 5, pkt ust 6), 11), 13), 17);