## Arkusz1
Załącznik nr 1
CZĘŚĆ 1 | [6 empty] | TZ.220.19.2024.ZO.1
Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo - badawczych. | [6 empty] | Dane oferenta (Nazwa, Adres, NIP)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Lp | Nazwa | Producent | Nr katalogowy | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1 | TRYCHOSKOP- urządzenie umożliwiające przeprowadzenie dokładnej diagnozy skóry twarzy, ciała głowy oraz włosów. • Czujnik obrazu minimum 2 Megapiksele. • Współczynnik powiększenia w zakresie co najmniej 10x-200x (rzeczywiste powiększenie, na podstawie 24-calowego wyświetlacza). • Rozdzielczość zdjęć co najmniej: 864*480/1280*720/1920*1088. • Rozdzielczość wideo co najmniej: 864*480/1280*720/1920*1088. • Interfejs PC co najmniej USB2.0. • Źródło zasilania co najmniej USB. • Źródło światła minimum 8 LED (regulowane przez ściemniacz jasności LED). • Odległość obiektu: ręczna ostrość w zakresie co najmniej od 0mm do 150mm. • Instrukcja obsługi. • Oprogramowanie PC. • Język oprogramowania co najmniej polski. • System operacyjny PC co najmniej: Windows 7/8/10 macOS 11.2.1. • Oprogramowanie umożliwiające podłączenie urządzeń mobilnych. • Język aplikacji co najmniej angielski. • Bezprzewodowe połączenie WiFi. • UV(lampa Wooda). • Czas pracy minimum 2,5 godz. • Czas ładowania nie dłuższy niż 2.5h. |  |  | 1 |  |  | 0
| Razem wartość brutto | [5 empty] | 0
UWAGI
Płatność zostanie dokonana na konto Sprzedającego, które znajduje się na białej liście |  |  |  | Nr konta:………………………………………………………………
Termin lub okres wykonania zamówienia wynosi: do 21 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi: nie mniej niż 24 miesięce
Sprzedający zapłaci odsetki w wysokości 0,1% wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą za każdy dzień opóźnienia.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art.13 RODO zamieszczoną na stronie : www.zamówienia.umb.edu.pl
Kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy