## Arkusz1
CZĘŚĆ 1 | [7 empty] | TZ.220.19.2025.ZO.1 |  | Załącznik Nr 1
Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo - badawczych. | [7 empty] | Dane oferenta (Nazwa, Adres, NIP)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Lp | Nazwa | Producent | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Producent oferowanego produktu | nr katalogowy oferowanego produktu*
1 | 1)Waga elektroniczna precyzyjna. 2)Maksymalne obciążenie: nie mniej niż 210 g 3)Minimalne obciążenie: nie więcej niż 20 mg 4)Dokładność odczytu (d): nie gorsza niż 1 mg 5)Działka legalizacyjna (e): nie większa niż 10 mg 6)Zakres tary: co najmniej -210 g 7)Powtarzalność (5% Max): nie gorsza niż 0,5 mg 8)Powtarzalność (Max): nie gorsza niż 1 mg 9)Minimalna naważka standardowa USP: nie większa niż 1 g 10)Minimalna naważka (U=1%, k=2): nie większa niż 0,1 g 11)Liniowość: nie gorsza niż ±2 mg 12)Czas stabilizacji: nie dłuższy niż 2 s 13)Adiustacja: wewnętrzna, automatyczna 14)Klasa dokładności: co najmniej OIML II 15)Dryft temperaturowy czułości: nie gorszy niż 2×10⁻⁶/°C×Rt 16)System poziomowania co najmniej manualny 17)Wyświetlacz: co najmniej 5,3” LCD z podświetleniem 18)Wymiar szalki: co najmniej 128×128 mm 19)Stopień ochrony: co najmniej IP 43 20)Interfejsy komunikacyjne co najmniej: dwa porty RS232, port USB-A, port USB-B; możliwość komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi jako opcja dodatkowa. 21)Zakres temperatury pracy co najmniej: od +10 °C do +40 °C. 22)Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej powietrza w zakresie co najmniej: od 40% do 80%. 23)Funkcje wymagane co najmniej: autotest, dozowanie, odchyłki procentowe, sumowanie ważeń, liczenie sztuk, zatrzask maksymalnego wskazania, pomiar w Newtonach, statystyka, doważanie, ważenie podszalkowe, procedury GLP, ważenie zwierząt, wyznaczanie gęstości. 24)Waga musi posiadać ważną legalizację oraz świadectwo wzorcowania. 25)Wraz z wagą muszą być dostarczone co najmniej: szalka, osłona szalki, stopki (3 szt.), stopka uziemiająca (1 szt.), zasilacz sieciowy. |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Razem wartość brutto Część 1 | [6 empty] | 0
UWAGI
Należność zostanie opłacona przelewem w terminie do 30 dni od daty potwierdzenia przez Kupującego odbioru towaru i faktury na konto Sprzedającego, które znajduje się na białej liście. |  |  |  |  | Nr konta:………………………………………………………………
Termin lub okres wykonania zamówienia wynosi: do 35 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi: nie mniej niż 24 miesięce
Sprzedający zapłaci odsetki w wysokości 0,1% wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą za każdy dzień opóźnienia.
Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835).
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art.13 RODO zamieszczoną na stronie : www.zamówienia.umb.edu.pl
Pieczątka i podpis Wykonawcy/ Podpis kwalifikowany