Dotyczy zapytana ofertowego na materiały elektryczne nr TZ.220.3.E.2025

1.W poz.6 - 12 czy Zamawiający dopuszcza innego producenta? Odp. Do poz.1 Nie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania produktów, w których użyto nazw handlowych

2.W poz 46-47 czy Zamawiający dopuszcza innego producenta? Odp. Do poz.2 Nie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania produktów, w których użyto nazw handlowych

3.W poz 73-76 proszę o wykreślenie, produkty wycofane dyrektywami UE. Odp. Do poz.3 Lampy metalohalogenkowa (ceramiczne) – data wycofania 24.02.2027 i są dostępne na magazynach producentów i w sprzedaży na rynku.

4.W poz.82 czy Zamawiający dopuszcza innego producenta? Odp. Do poz.4 Nie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania produktów, w których użyto nazw handlowych

5.W poz.97- 101 czy wyceniony osprzęt ma być z ramką pojedynczą? Odp. Do poz.5 Nie. Ramki białe Berker Kwadrat Hager są do wyceny w poz.225-229

6.W poz.136 czy oprawa ma być z piktogramem, jeżeli tak to, jakim? Odp. Do poz.6 Bez piktogramów

Krzysztof Andrzejewski

Dział Konserwacji i Eksploatacji

Tel: 85 748 55 51