## Formularz
Część 1
Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia - formularz ofertowy na dostawę drobnego sprzętu medycznego
Lp | Opis | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Producent oferowanego produktu* | nr katalogowy oferowanego produktu*
A | Otoskop z głowicą otoskopową wyposażoną w iluminator gradła i żarówkę LED. W zestawie rękojeść z akumulatorem litowo-jonowym bez efektu ,,pamięci", stojak/ładowarka biurkowa z zasilaczem sieciowym, nie mniej niż 4 końcówki otoskopowe wielorazowego użytku, futerał. Produkt nie zawiera w swoim składzie niebezpiecznych substancji: kadmu, rtęci, ołowiu ani sześciowartościowego chromu. deklaracja zgodności CE, oświadczenie DNSH. | SZTUKA | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0
B | Pulsoksymetr ręczny z wyświetlaczem typu LCD. Fala przebiegu: słupkowa, fala PLETH. Wyświetlanie co najmniej 4 parametrów: saturacja w %, puls liczbowo w bpm, wykres słupkowy pulsu, fala pulsu. Automatyczne wyłączanie po maks. 5 sekundach od wyjęcia palca. Zakres pomiaru saturacji SpO₂ 0% -100% (rozdzielczość nie gorsza niż 1 %). Dokładność 70% - 100% ± 2 %. Zakres pomiarowy tętna 30 bpm - 250bpm (rozdzielczość nie gorsza niż 1bpm). Dokładność ± 2bpm lub 2% (możliwość wyboru większej). Odporność na światło zewnętrzne. Rozbieżność między wartością mierzoną w warunkach sztucznego i naturalnego światła mniejsza jest niż ± 1%. Pobór mocy mniejszszy niż 30mA. Zasilanie: 2 baterie alkaiczne 1.5V (AAA). Wymiary nie większe niż (dł. x szer. x wys.) 60 x 34 x 35 mm. Waga nie większa niż 60g (z bateriami). Produkt nie zawiera w swoim składzie niebezpiecznych substancji: kadmu, rtęci, ołowiu ani sześciowartościowego chromu. Deklaracja zgodności CE, oświadczenie DNSH. | SZTUKA | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
C | Detektor tętna płodu z kolorowym ekranem LCD nie mniejszym niż 35 x 28 mm. Wyświetla częstotliwość tętna płodu oraz kształt fali tętna. Alarmuje kolorem czerwonym, gdy zakres tętna wykracza poza normy. Wbudowany głośni. Nie mniej niż trzy tryby pracy: tryb ręczny, tętno chwilowe, tętno uśrednione. Wskaźnik poziomu baterii. Automatyczne wyłączanie po upływie 1 minuty bez sygnału. Wysokiej czułości sonda, pozwalająca na badanie tętna dziecka już od 12 tygodnia ciąży. Niskie zużycie baterii. Regulacja głośności. Wyjście audio. Zakres pomiaru częstotliwości tętna nie mnieszy niż 50BPM - 240BPM (uderzeń na minutę). Częstotliwość sondy nie mniejsza niż 3MHz. Waga nie większa niż 250 g z bateriami. Zasilanie: 2 baterie 1,5V DC (2x AA LR6). Produkt nie zawiera w swoim składzie niebezpiecznych substancji: kadmu, rtęci, ołowiu ani sześciowartościowego chromu. Deklaracja zgodności CE, oświadczenie DNSH. | SZTUKA | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
D | Detektor tętna płodu z wyświetlaczem graficznym i sondą 2.0 mHz z czołem o dużej powierzchni. Wyposażony w ładowarkę USB, przewód do ładowania USB z ładowarki lub komputera, akumulator Li-lon, pudełko oraz żel 250 ml. Produkt nie zawiera w swoim składzie niebezpiecznych substancji: kadmu, rtęci, ołowiu ani sześciowartościowego chromu. Deklaracja zgodności CE, oświadczenie DNSH. | SZTUKA | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E | Laktator elektryczny podwójny pozwalający na jedno- lub obustronne odciąganie pokarmu. Urządzenie z nie mniej niż 64 różnymi kombinacjami ustawień cykli i siły ssania. Możliwość odcigania pokarmu w dowolnej pozycji, również po cesarskim cięciu. Technologia zapewniająca skuteczną barierę dla bakterii i zanieczyszczeń. Ustawienia laktatora pozwaljące na zmianę stymulacji i wypływu. W wyposażęniu: 2 lejki 26 mm, 2 wkładki 22 mm do lejka, 2 wkładki masujące, 2 butelki 150 ml z nakrętką, 2 membrany, 2 dreny z łącznikiem, 2 zaworki, silniczek, zasilacz, uchwyt na butelki. Produkt nie zawiera w swoim składzie niebezpiecznych substancji: kadmu, rtęci, ołowiu ani sześciowartościowego chromu. Deklaracja zgodności CE, oświadczenie DNSH. | SZTUKA | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | Razem wartość brutto części nr 1 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
Wykonawca jest zobowiązany do podania producenta i numeru katalogowego oferowanego produktu
(kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy)