UNIWERSYTET MEDYCZNY							Białystok, 22.01.2026

w BIAŁYMSTOKU

15-267 Białystok, ul. Akademicka 3

Dział Zaopatrzenia

Nr zapytania ofertowego: TZ. 220.18.2026.ZO.1E

Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzenia oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do Centrum Medycyny Doświadczalnej UMB- Lampy bezcieniowe- 1 zestaw

Treść zapytań wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe ( dotyczy pozycji A i B ) z regulowaną temperaturą barwową realizowaną w 3 krokach 3800K, 4500K, 5000K ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami OPZ wymagana jest temperatura barwowa światła nie mniejsza niż 4700 K.
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań, w których regulacja temperatury barwowej realizowana jest w trybach obejmujących wartości niższe niż wymagane w OPZ, w tym m.in. 3800 K.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe ( dotyczy pozycji A i B ) z membranowym sterownikiem posiadającym funkcje: on/off, regulacja natężenia światła, regulacja temperatury barwowej ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby lampa była wyposażona w bezdotykowy włącznik oraz bezdotykową regulację natężenia światła, zgodnie z OPZ.
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania sterownika membranowego (dotykowego) jako rozwiązania równoważnego.