## Formularz
Część 1
Opis przedmiotu zamówienia - formularz ofertowy na dostawę sprzętu ortopedycznego/wyposażenia medycznego
Lp | Opis | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Producent oferowanego produktu* | nr katalogowy oferowanego produktu*
1 | Deska ortopedyczna z włókna węglowego, wodoodporna, bezszwowy odlew o wymiarach długość min. 1800 mm, szerokość min. 400 mm (+/- 13 mm), grubość 55 mm i masie max. 6,5 kg .Całkowicie sztywna przy masie pacjenta max. 110 kg. Deska powinna zawierać 12 wtopionych bolców do mocowania pasów z włókna węglowego , bardzo duże uchwyty ułatwiające łatwy dostęp i wygodę nawet w przypadku stosowania dużych rękawic na dłoniach.Zestaw powinien zawierać deskę, 4 pasy z karabińczykami oraz unieruchomienie głowy . Deska powinna posiadać 14 uchwytów na ręce o szerokości min. 5 cm i długości 7,5 cm. Oznaczenie CE | ZESTAW | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Zestaw kołnierzy zwierający minimum 4 kołnierze dla dorosłych oraz 2 kołnierze dla dzieci. Kołnierz ortopedyczny przynajmniej w 4 rozmiarach dla dorosłych: z długą szyją, standardowy : krótki oraz z bardzo krótką szyją .Kodowany kolorami aby łatwo dobrać wielkość kołnierza dla każdego pacjenta. Minimum dwa rozmiary dla dzieci:(pedriatryczny oraz pediatryczny dla pacjentw z krótką szyją).Muszą zapewniać doskonałe ograniczenia ruchu bez nadmiernego wyprostu szyi i ograniczenia dostępu do dróg oddechowych.Powinny mieć bardzo duży otwór na poziomie tchawicy i powinny być przepuszczalne dla promieni rentgenowski, kompatybilne z MRI i tomografią komputerową..Nie mogą zawierać natruralnej gumy latekswoej. Kołnierz musi być przechowywany w formie płaskiej . Zestaw powinien zawierać torbę z kieszeniami dla poszczególnych rozmiarów. | ZESTAW | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Przewijak dla niemowląt z przeznaczeniem do przewijania niemowląt, ubierania i przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych o podstawie stolika wykonanej ze stalowych rur co ma zapewnić wytrzymałość, stabilność oraz estetykę.Stolik musi być wysłany miękką, łatwo zmywalną tapicerką w kolorze szarym lub niebieskim oraz z takiego samego materiału muszą być wykonane ścianki o wysokości 100 mm +/-20% na dwóch krótszych i 1 dłuższym boku.Przewijak o następujących wymiarach: wysokość 910 mm , wysokość leżenia 800 mm, głębokość 680 mm i szerokość 860 mm (+/- 10 %). Powinien być wyposażony w stopkę umożliwiającą poziomowanie na nierównej powierzchni. | ZESTAW | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Mata do BLS o wymiarach min. 190 cm x 60 cmx 1,5 cm(+/- 10 %), wykonana z lekkiego materiału (bez PCV) z antypoślizgową strukturą powierzchni, nie wchłaniającą wilgoci i potu w kolorze niebieskim.Łatwa do utrzymania czystości, dezynfekcji i transportu o wysokiej sprężystości i zdolności do amortyzowania upadków gwarantujące bezpieczeństwo i komfort podczas każdych ćwiczeń. Mata z konstrukcją o wysokiej gęstości polietylenu wraz z otworami do zawieszania | SZTUKA | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
- | Razem wartość brutto części nr 1 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
Wykonawca jest zobowiązany do podania producenta i numeru katalogowego oferowanego produktu
( podpis i pieczątka Wykonawcy)
Nr zapytania ofertowego: | TZ.220.16.2026.ZO.02
Data
Nazwa firmy
NIP
Adres