## Formularz
Część 4
Opis przedmiotu zamówienia - formularz ofertowy na dostawę drobnego sprzętu medycznego
Lp | Opis | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Producent oferowanego produktu* | nr katalogowy oferowanego produktu*
1 | Automatyczny ciśnieniomierz na ramię z mankietem, z funkcją automatycznego pompowania mankietu, pomiar metodą oscylometryczną z dokładnością w zakresie: ciśnienie 0-299mmHg, tętno 40-180 uderzeń/min, pokazuje ciśnienie skurczowe oraz tętno, diagnozuje nadciśnienie, funkcja pamięci pozwala zapamiętać pomiary 2 użytkowników, uśrednia wyniki trzech ostatnich pomiarów ciśnienia z ostatnich 10 minut, zasilany bateriami 4 x AA, posiada wyświetlacz LCD oraz czujnik ruchu ciała, 5 lat gwarancji, możliwość wymiany mankietu na inny rozmiar | SZTUKA | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | Razem wartość brutto części nr 4 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
Wykonawca jest zobowiązany do podania producenta i numeru katalogowego oferowanego produktu
(kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy)
Nr zapytania ofertowego: | TZ.220.14.2026.ZO.2
Data
Nazwa firmy
NIP
Adres