Białystok, dnia 25.02.2026r.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dział Zaopatrzenia

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr TZ.220.13.KPO.ZO5, dostawa urządzeń do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Część nr 5 – Mikroskop endodontyczny jezdny z torem wizyjnym – 1 kpl.

Pytanie 1:
W treści OPZ Zamawiający wskazał parametr:
„Regulowana wielkość plamki światła – co najmniej 3 zakresy.”
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na mikroskop bez regulowanej plamki światła i zmieni zapis w Załączniku nr 2 pkt 11?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza mikroskopu bez regulowanej wielkości plamki światła oraz nie zmienia zapisu w Załączniku nr 2 pkt 11.

Uzasadnienie:
Wymóg regulowanej wielkości plamki światła (min. 3 zakresy) jest istotny ze względu na dydaktyczne przeznaczenie mikroskopu – umożliwia naukę prawidłowego doboru oświetlenia do etapu zabiegu endodontycznego oraz warunków klinicznych. Pozwala też poprawić czytelność obrazu w torze wizyjnym (większy kontrast, mniej odblasków i prześwietleń), co ma kluczowe znaczenie podczas demonstracji na monitorze dla grup studentów. Rezygnacja z tej funkcji ogranicza funkcjonalność stanowiska edukacyjnego i nie zapewnia wymaganego standardu szkoleniowego, dlatego Zamawiający nie dopuszcza zmiany OPZ.

Pytanie 3
Czy można uwzględnić w postępowaniu w pkt I.6 - dołożenie możliwości opatrzenia oferty podpisem z profilu zaufanego?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość opatrzenia oferty podpisem z profilu zaufanego. Oferta może zostać podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (Profil Zaufany) lub podpisem osobistym.

Pytanie 3
Czy można poprosić o wydłużenie terminu składania ofert o jeden tydzień?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert o 7 dni. Nowy termin składania ofert upływa w dniu 05.03.2026 r. o godz. 9:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego).