Białystok: 16.03.2026 r.

………………………………..

Pieczęć jednostki organizacyjnej UMB

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ

PUBLICZNYCH

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

TZ.220.10.2026.KPO.ZO5

Pytanie 1 – Zadanie część 1 – waga niemowlęca

Czy zamawiający dopuści wymiary wagi 560x308x140? Jest to niewielka różnica (8mm na

jednym wymiarze) względem wymaganych wymiarów.

Odp.: Zamawiający dopuszcza wymiary wagi 560x308x140.

Pytanie 2 Zadanie część 1 – waga niemowlęca

Czy zamawiający dopuści wagę o dokładności odczytu 10 g w całym zakresie bez

przełączania zakresu? Jest to parametr korzystniejszy dla zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza wagę o dokładności odczytu 10 g w całym zakresie bez

przełączania zakresu.

Pytanie 3 Zadanie część 1

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia i montażu, a dopuści wysyłkę sprzętu firmą

kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu.

Akceptacja w.w. próśb uczyni ofertę znacznie korzystniejszą ekonomicznie i bardziej

przyjazną dla środowiska redukując niepotrzebnie tworzony ślad węglowy powstały z

niepotrzebnym przyjazdem pracownika sprzedawcy.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z uruchomienia i montażu oraz dopuszcza wysyłkę sprzętu firmą kurierską

Pytanie 4 Zadanie część 1 – waga niemowlęca

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie baterii w rozmiarze AA zamiast wskazanych w

dokumentacji baterii R6, jako rozwiązania równoważnego, przy zachowaniu wymaganych

parametrów użytkowych i jakościowych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie baterii w rozmiarze AA.

Modyfikacja - Formularza ofertowego