## Arkusz1
Opis przedmiotu zamówienia - formularz ofertowy na dostawę drobnego sprzętu medycznego
Lp | Opis | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Producent oferowanego produktu* | nr katalogowy oferowanego produktu*
1 | Rotametryczny dozownik tlenu przeznaczony do kontroli przepływu powietrza lub tlenu podawanego pacjentom, ze złączem do punktu poboru gazu (gniazd ściennych) i wężem do montazu na szynie,zakres regulacji przepływu minimum od 0-15l/min, odporny na uderzenia, nawilżacz tlenu na wodę destylowaną, możliwość montowania nawilżacza jednorazowego,produkt nie zaiwera w swoim składzie niebezpiecznych substancji: kadmu, rtęci,ołowiu ani sześciowartościowego chromu, deklaracja zgodności/ deklaracja CE/oświadczenie DNSH | SZTUKA | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Reduktor tlenowy przeznaczony do pracy z butlą z tlenem medycznym służący do dystrybucji tlenu ze stałą wielkością przepływu, reduktor z króćcem i złączem AGA kompatybilny z przyłączem DIN G 3/4 cala, czytelny manometr przedstawiający wartość ciśnienia, zakres przepływu tlenu minimum od 0-15l/min, zakres regulacji przepływu - (0,1,2,3,4,5,6,9,12,15 l/min), możliwość podłączenia go do dozownika tlenu, respiratora, zgodny z najowszymi wytycznymi KSRG, produkt nie zawiera w swoim składzie niebezpiecznych substancji: kadmu, rtęci, ołowiu ani sześciowartościowego chromu. Deklaracja zgodności CE, oświadczenie DNSH. | SZTUKA | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | Razem wartość brutto | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
Cena zawiera cenę towaru, koszty transportu, koszty ubezpieczenia, opłaty celno-podatkowe itp.
Należność zostanie opłacona przelewem w terminie do 30 dni od daty potwierdzenia przez Kupującego odbioru towaru i faktury na konto Sprzedającego, które znajduje się na białej liście.
Nr konta:
Termin wykonania zamówienia wynosi: Do 29 maja 2026
W przypadku niemożności dotrzymania terminu dostawy, o którym mowa wyżej z powodów od Sprzedającego niezależnych (braki w magazynie producenta, wymagane dodatkowe pozwolenia lub licencje, krótki termin ważności), Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany. W przeciwnym przypadku obowiązuje termin określony w zdaniu pierwszym. Po tym terminie zamawiający ma prawo do rezygnacji z niezrealizowanego produktu.
Sprzedający zapłaci odsetki w wysokości 0,1% wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835).
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO zamieszczoną na stronie : www.zamowienia.umb.edu.pl